## Sheet1
序号 | 商品名及通用名 | 规格 | 单位 | 单价限价（元） | 预计需求量 | 合计 | 参数 | 备注
1 | 组织镊 | 长125mm，1*2钩，直 | 把 | 134.4 | 20 | 2688 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。用于夹持组织。 | 医疗器械
2 | 组织剪 | 长度250mm，弯型 | 把 | 784 | 20 | 15680 | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。用于剪切组织。 | 医疗器械
3 | 组织剪 | 长度180mm，直型 | 把 | 372 | 20 | 7440 | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。用于剪切组织。 | 医疗器械
4 | 组织剪 | 长度180mm，弯型 | 把 | 364 | 20 | 7280 | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。用于剪切组织。 | 医疗器械
5 | 棕色中性广口试剂瓶 | 60ml | 个 | 7 | 450 | 3150 | 玻璃制造，瓶口为广口，颜色为棕色。 | 非器械非消毒
6 | 紫外线杀菌灯 | 19W | 支 | 68 | 5 | 340 | 90cm，用于物体表面及空气消毒。 | 消毒用品
7 | 紫外线强度指示卡 | 100片装 | 盒 | 180 | 5 | 900 | 适用于各型杀菌紫外线灯辐射照度的监测。 | 消毒用品
8 | 治疗推车 | 不锈钢 | 台 | 1800 | 2 | 3600 | 上下台面设有护栏，可防止东西滑落。四只立柱采用不锈钢圆管制作。 | 非器械非消毒
9 | 止血钳 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm | 把 | 50.5 | 15 | 757.5 | 采用不锈钢材料或钛合金或高分子材料制成。用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 医疗器械
10 | 止血钳 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm | 把 | 49 | 15 | 735 | 采用不锈钢材料或钛合金或高分子材料制成。用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 医疗器械
11 | 止血钳 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm | 把 | 76 | 15 | 1140 | 采用不锈钢材料或钛合金或高分子材料制成。用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 医疗器械
12 | 止血钳 | 总长180mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm | 把 | 76 | 15 | 1140 | 采用不锈钢材料或钛合金或高分子材料制成。用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 医疗器械
13 | 止血钳 | 总长220mm，直型，全齿，有钩，头宽4mm，头厚3.4mm | 把 | 92 | 15 | 1380 | 采用不锈钢材料或钛合金或高分子材料制成。用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 医疗器械
14 | 止血钳 | 总长220mm，弯型，弯头高度18mm，全齿，有钩，头宽4mm，头厚3.4mm | 把 | 94 | 15 | 1410 | 采用不锈钢材料或钛合金或高分子材料制成。用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 医疗器械
15 | 止血钳 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm | 把 | 59.3 | 15 | 889.5 | 采用不锈钢材料或钛合金或高分子材料制成。用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 医疗器械
16 | 止血钳 | 160mm 弯全齿 | 把 | 50.5 | 15 | 757.5 | 采用不锈钢材料或钛合金或高分子材料制成。用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 医疗器械
17 | 止血带 | 5mm*7mm | 条 | 0.88 | 3 | 2.64 | 采用乳胶材料制成。用于静脉输液、抽血时短暂阻断静脉回流。 | 医疗器械
18 | 诊查床 | 不锈钢 | 台 | 1450 |  | 0 | 由床架、床面组成。用于诊疗室实施检查、简单治疗医疗过程中患者多体位支撑与操作。 | 医疗器械
19 | 扎丝 | φ0.8 | 卷 | 63 | 10 | 630 | 采用不锈钢材料制成，供骨科内固定手术时作棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用。 | 医疗器械
20 | 扎丝 | φ1.0 | 卷 | 63 | 10 | 630 | 采用不锈钢材料制成，供骨科内固定手术时作棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用。 | 医疗器械
21 | 仪器车 | 不锈钢 中号 | 台 | 1430 |  | 0 | 1.配置四只防缠绕静音脚轮，其中两只脚轮带刹车。 2.管材均为304材质。 | 非器械非消毒
22 | 医用助行器 | 坐厕椅型 | 台 | 280 | 2 | 560 | 用于辅助手术后下肢行走不便的患者和下肢残疾患者行走或站立，进行康复训练。 | 医疗器械
23 | 医用无菌防护套 | 30*35cm | 只 | 3 | 1200 | 3600 | 由聚乙烯薄膜、棉绳带（或松紧带）制成，用于手术环境中保护手术室设备，避免手术中的医生接触上述设备后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 医疗器械
24 | 医用无菌防护套 | 25*30cm | 只 | 3 | 1000 | 3000 | 由聚乙烯薄膜、棉绳带（或松紧带）制成，用于手术环境中保护手术室设备，避免手术中的医生接触上述设备后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 医疗器械
25 | 医用退热凝胶 | 500g | 瓶 | 470 | 5 | 2350 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 医疗器械
26 | 医用透气胶带 | 60mm*60mm | 片 | 0.18 | 10000 | 1800 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位 | 医疗器械
27 | 医用透气胶带 | 2.4cm*9.1m | 卷 | 8 | 600 | 4800 | 带状粘贴材料，不与创面直接接触。用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | 医疗器械
28 | 医用射线防护帘 | 方形 2000*600mm | 条 | 1750 | 3 | 5250 | 由含重金属元素的防护材料片组成。用于进行放射诊断时对人体的防护。 | 医疗器械
29 | 医用睫毛镊 | 90mm | 把 | 35 | 15 | 525 | 采用不锈钢、钛合金材料制成。用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 | 医疗器械
30 | 医用胶带 | 26cm*500cm | 卷 | 38 | 5 | 190 | 为棉布材质，用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 医疗器械
31 | 医用检查灯 | / | 台 | 153 | 3 | 459 | 由光源、灯罩、软管、主杆、控制盒、底座组成。用于临床检查时提供照明。 | 医疗器械
32 | 医用固定带 | 胸部 大号 | 个 | 22 | 100 | 2200 | 可重复使用。用于骨折外固定。 | 医疗器械
33 | 医用固定带 | M号 | 个 | 22 | 200 | 4400 | 胸部用，用于骨折外固定。 | 医疗器械
34 | 医用固定带 | 成人 | 个 | 14 | 200 | 2800 | 前臂用，用于骨折外固定。 | 医疗器械
35 | 医用固定带 | L号 | 个 | 23 | 100 | 2300 | 腰椎用，用于骨折外固定。 | 医疗器械
36 | 医用固定带 | M号，腰椎用 | 个 | 25 | 120 | 3000 | 可冬夏两用，用于骨折外固定。 | 医疗器械
37 | 医用固定带 | 下肢 中号 | 个 | 14 | 100 | 1400 | 用于骨折外固定。可重复使用。 | 医疗器械
38 | 医用除胶剂 | 250ml | 瓶 | 95 | 10 | 950 | 有效去除各类残胶；对处理物体表面无腐蚀。 | 非器械非消毒
39 | 医用超声耦合剂 | 250ml | 瓶 | 3 | 2500 | 7500 | 超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，非无菌产品，改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。 | 医疗器械
40 | 医疗器械清洗关节刷 | / | 支 | 12.5 | 20 | 250 | 1.用于器械活动关节、咬齿、沟槽处的清洁 2.防滑抗弯刷柄，便于进行局部重点清洁 | 非器械非消毒
41 | 医疗器械黄斑清洗剂 | 2.5L | 桶 | 520 | 1 | 520 | 清澈透明、未分层、无悬浮物、无沉淀、液体。专用于去除弯盘、换药碗等不锈钢医疗器械表面的黄褐色斑纹 | 非器械非消毒
42 | 医疗器械除油剂 | 2.5L | 桶 | 520 | 2 | 1040 | 具备强渗透性，快速有效去除各种矿物油。用于新的不锈钢医疗器械正式使用前的去油处理，也可用于清洗被矿物油污染的不锈钢器械、器具。 | 非器械非消毒
43 | 医疗器械除锈剂 | 2.5L | 桶 | 230 | 30 | 6900 | 用于检查打包时对医疗器械进行补充润滑防锈，不含荧光增白剂。 | 非器械非消毒
44 | 一次性医用丁腈橡胶手套 | 无粉麻面 大号 | 双 | 1.3 | 10000 | 13000 | 由丁腈胶乳制造，用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 | 医疗器械
45 | 一次性医用丁腈橡胶手套 | 无粉麻面小号 | 双 | 1.3 | 10000 | 13000 | 由丁腈胶乳制造，用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 | 医疗器械
46 | 一次性医用丁腈橡胶手套 | 无粉麻面中号 | 双 | 1.3 | 10000 | 13000 | 由丁腈胶乳制造，用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 | 医疗器械
47 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 麻面 有粉 小号 | 双 | 1.4 | 10000 | 14000 | 由天然橡胶胶乳制造，经辐射灭菌或环氧乙烷灭菌，应无菌。适用于临床检查防护。 | 医疗器械
48 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 麻面 有粉 中号 | 双 | 1.4 | 10000 | 14000 | 由天然橡胶胶乳制造，经辐射灭菌或环氧乙烷灭菌，应无菌。适用于临床检查防护。 | 医疗器械
49 | 一次性使用医用手术衣 | 大 | 条 | 16 | 1600 | 25600 | 由纺粘和熔喷复合无纺布制成，供手术人员穿着，降低感染源向病人手术创面传播以防止术后创面感染；可减小血液或体液中携带的感染源向手术人员传播的风险。 | 医疗器械
50 | 一次性使用医用棉签 | 妇产科用 | 包 | 0.65 | 50000 | 32500 | 由棉头和签杆组成。适用于在医疗过程中将棉头直接或醮取医用消毒剂后，用于人体皮肤、粘膜的清洁、消毒。 | 医疗器械
51 | 一次性使用医用单 | 200*80 | 床 | 5.4 | 550 | 2970 | 采用卫生用薄型非织造布、高密度聚乙烯薄膜、皱纹卫生纸制成，供临床护理时使用。 | 医疗器械
52 | 一次性使用咬嘴 | 胃镜式 | 个 | 0.6 | 6000 | 3600 | 内外表面应光洁、圆滑、无毛刺、无飞边、无杂质、无裂纹等缺陷。 | 医疗器械
53 | 一次性使用无菌手术膜 | 宽： 30cm | 片 | 8 | 2000 | 16000 | 1、外观无可见异物 2、手持边整洁、无破损，能够方便与保护层分离 3、持粘性不大于2.5mm 4、剥离强度应不小于1.0N/cm 5、保护层应能完全覆盖手术膜的涂胶层 6、膜质量不小于12g/㎡ 7、水蒸气透过性不小于30g/㎡/24h 8、环氧乙烷残留量不大于10μg/g | 医疗器械
54 | 一次性使用无菌手术膜 | 长：45cm | 片 | 8 | 4000 | 32000 | 1、外观无可见异物 2、手持边整洁、无破损，能够方便与保护层分离 3、持粘性不大于2.5mm 4、剥离强度应不小于1.0N/cm 5、保护层应能完全覆盖手术膜的涂胶层 6、膜质量不小于12g/㎡ 7、水蒸气透过性不小于30g/㎡/24h 8、环氧乙烷残留量不大于10μg/g | 医疗器械
55 | 一次性使用气管插管 | 2.5 无囊 | 根 | 6.5 | 1000 | 6500 | 供临床用于建立人工气道。 | 医疗器械
56 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面有粉6.5 | 双 | 1.8 | 10000 | 18000 | 由天然橡胶材料制成，对微生物、皮屑、体液等起阻隔作用，需为无菌提供。 | 医疗器械
57 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面有粉8.0 | 双 | 1.8 | 10000 | 18000 | 由天然橡胶材料制成，对微生物、皮屑、体液等起阻隔作用，需为无菌提供。 | 医疗器械
58 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面无粉7.0 | 双 | 1.8 | 12000 | 21600 | 由天然橡胶材料制成，对微生物、皮屑、体液等起阻隔作用，需为无菌提供。 | 医疗器械
59 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面无粉7.5 | 双 | 1.8 | 12000 | 21600 | 由天然橡胶材料制成，对微生物、皮屑、体液等起阻隔作用，需为无菌提供。 | 医疗器械
60 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面无粉8.0 | 双 | 1.8 | 10000 | 18000 | 由天然橡胶材料制成，对微生物、皮屑、体液等起阻隔作用，需为无菌提供。 | 医疗器械
61 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面有粉7.5 | 双 | 1.8 | 12000 | 21600 | 由天然橡胶材料制成，对微生物、皮屑、体液等起阻隔作用，需为无菌提供。 | 医疗器械
62 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面有粉7.0 | 双 | 1.8 | 12000 | 21600 | 由天然橡胶材料制成，对微生物、皮屑、体液等起阻隔作用，需为无菌提供。 | 医疗器械
63 | 一次性使用离心管 | 1.5ml | 支 | 0.08 | 50000 | 4000 | 具有耐高低温、高压的优点,在血常规检测时，盛放血的样品。也可适配各种品牌离心机。 | 非器械非消毒
64 | 一次性使用护理包 | 口腔包 | 包 | 4.9 | 4000 | 19600 | 主要由棉球、镊子、治疗巾、压舌板、钳子组成，适用于口腔护理使用。 | 医疗器械
65 | 一次性使用标本杯 | 40ml | 只 | 0.07 | 28000 | 1960 | 为透明，PVC材质，用于病人需检验的尿液采集。 | 非器械非消毒
66 | 一次性尿液标本采集杯 | 60ml | 支 | 0.5 | 66000 | 33000 | 由对人体无毒性作用的高分子塑料杯体、杯盖和标签组成。用于尿液标本采集、转运、保存和处理。 | 非器械非消毒
67 | 一次性大便标本采集瓶 | 8ml | 支 | 0.5 | 56000 | 28000 | 用于标本采集、转运、保存和处理。 | 非器械非消毒
68 | 腰子盘 | 不锈钢 中号 | 个 | 10.5 | 10 | 105 | 用于医疗器械的消毒灭菌。具有耐高温、耐腐蚀、易清洗等特点。 | 非器械非消毒
69 | 样本杯 | 40ml | 个 | 0.58 | 52000 | 30160 | 由样本容器、塑料盖组成。适用于标本液的采集、运输和储存，供体外诊断检查用。 | 非器械非消毒
70 | 氧气吸入器 | 浮标式 | 台 | 280 | 100 | 28000 | 用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 | 医疗器械
71 | 氧气瓶推车 | 碳钢 | 个 | 510 | 5 | 2550 | 1.在正常载重75Kg情况下推动平稳，不会产生永久性变形；2.瓶座采用钢板制作。 | 非器械非消毒
72 | 氧气管 | 2m | 根 | 5 | 5 | 25 | 与人工呼吸急救复苏球套组适配。 | 非器械非消毒
73 | 咽喉镜 | φ18 | 把 | 13.8 | 150 | 2070 | 由镜面与杆部组成。可重复使用。供耳鼻喉科检查咽喉部用。 | 医疗器械
74 | 眼用止血钳 | 总长99mm，直头 钛合金 | 把 | 580 | 2 | 1160 | 由中间连接的两片组成，采用不锈钢、钛合金材料制成。用于钳夹眼组织或器械。 | 医疗器械
75 | 眼用止血钳 | 总长99mm，弯头 钛合金 | 把 | 580 | 2 | 1160 | 由中间连接的两片组成，采用不锈钢、钛合金材料制成。用于钳夹眼组织或器械。 | 医疗器械
76 | 眼用剪 | 总长90mm，弯尖头，刃长17mm，闭合后头尖宽0.3mm，厚度0.6mm 钛合金 | 把 | 550 | 10 | 5500 | 由一对中间连接的叶片组成，用于剪切眼内组织。 | 医疗器械
77 | 眼用剪 | 总长100mm，弯型尖头 钛合金 | 把 | 550 | 20 | 11000 | 由一对中间连接的叶片组成，用于剪切眼内组织。 | 医疗器械
78 | 眼用持针钳 | 总长112mm，直头 | 把 | 580 | 2 | 1160 | 由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢或钛合金材料制成。用于钳夹眼组织或器械。 | 医疗器械
79 | 眼科镊 | 10cm弯有齿 | 把 | 46 | 3 | 138 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢、钛合金材料制成。用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 | 医疗器械
80 | 眼科镊 | 10cm直有钩 | 把 | 46 | 3 | 138 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢、钛合金材料制成。用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 | 医疗器械
81 | 压舌板 | 大号 | 片 | 0.5 | 2500 | 1250 | 用于检查时压低舌部。 | 医疗器械
82 | 压力蒸汽灭菌综合挑战包 | 0.5小时极速 | 个 | 170 |  | 0 | 适用于132°C以及134°C预真空式压力蒸汽灭菌效果的综合监测。 | 消毒用品
83 | 压力蒸汽灭菌指示标签 | / | 袋 | 48 | 100 | 4800 | 可编辑打印多项信息，方便记录查询，辨识清晰，用于预真空和下排汽压力蒸汽灭菌器，用于检测物品是否经过压力蒸汽灭菌器处理程序。 | 消毒用品
84 | 压力蒸汽灭菌生物测试包 | 快速 | 个 | 85 | 200 | 17000 | 适用于压力蒸汽灭菌效果监测。内含一支压力蒸汽灭菌效果监测快速生物指示剂。指示剂为自含式设计，避免二次污染。包上有可变色的药块，指示剂有灭菌后可变色的标签，其中变色药条与标签信息一体。 | 消毒用品
85 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 121℃ | 盒 | 39 | 230 | 8970 | 应用于121℃，20min的压力蒸汽灭菌包内化学监测。 | 消毒用品
86 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 爬行 | 片 | 1.2 | 1600 | 1920 | 用于121℃-135℃压力蒸汽灭菌包内化学监测；所用药片不含铅。 | 消毒用品
87 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 140mm*18mm | 盒 | 48 | 200 | 9600 | 应用于134℃，4min的压力蒸汽灭菌包内化学监测；双面覆膜，且灭菌后膜无损坏、不脱落；所印刷指示油墨为无铅化学指示油墨。 | 消毒用品
88 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 70mm*15mm | 盒 | 48 | 100 | 4800 | 应用于134℃，4min的压力蒸汽灭菌包内化学监测；双面覆膜，且灭菌后膜无损坏、不脱落；所印刷指示油墨为无铅化学指示油墨。 | 消毒用品
89 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | 1型 | 卷 | 41 | 100 | 4100 | 适用于棉布材质灭菌包的封包。 | 消毒用品
90 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | 2型 | 卷 | 41 | 260 | 10660 | 适用于棉布材质灭菌包的封包。 | 消毒用品
91 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 77mm*50mm | 卷 | 140 | 60 | 8400 | 用于指示物是否经过121℃~134℃的灭菌过程；可配合卷式标签打印机及信息追溯系统使用。 | 消毒用品
92 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | PVC | 片 | 0.25 | 200 | 50 | 灭菌温度121℃~134℃范围通用；含有六项灭菌信息，可配合针式标签打印机打印，也可手写使用。 | 消毒用品
93 | 血氧主电缆 | 7针 | 个 | 380 | 4 | 1520 | 与深圳迈瑞病人监护仪适配。 | 非器械非消毒
94 | 血氧传感器 | 成人 指套式 重复用 | 个 | 500 | 16 | 8000 | 主要由传感器、连接器和电缆组成，与深圳迈瑞有血氧测量功能的医疗设备配套，对患者的血氧饱和度及脉率进行测量。 | 医疗器械
95 | 血氧传感器 | 一体式 | 个 | 520 | 5 | 2600 | 主要由传感器、连接器和电缆组成，与深圳迈瑞有血氧测量功能的医疗设备配套，对患者的血氧饱和度及脉率进行测量。 | 医疗器械
96 | 血氧传感器 | 新生儿，1米 | 个 | 380 | 3 | 1140 | 与深圳理邦病人监护仪适配。 | 医疗器械
97 | 血压袖带 | 成人 | 个 | 150 | 12 | 1800 | 与无创血压设备配合使用，用于测量无创血压。 | 医疗器械
98 | 血压袖带 | 儿童 | 个 | 160 | 2 | 320 | 与无创血压设备配合使用，用于测量无创血压。 | 医疗器械
99 | 心电图纸 | 112mm*100mm-10m | 本 | 7.5 | 15 | 112.5 | 用于六道心电图机。 | 非器械非消毒
100 | 心电图纸 | 210mm*140mm-20m | 本 | 34 | 300 | 10200 | 有格，十二道。 | 非器械非消毒
101 | 心电图纸 | 50mm*20m | 卷 | 5 | 20 | 100 | 有格，单道。 | 非器械非消毒
102 | 心电导联线 | 12针5导一体式按扣式 | 根 | 546 | 10 | 5460 | 由患者导联线和主电缆等组成，与深圳迈瑞心电监护类设备联合使用，用于传输人体生物电信号，对病人的ECG进行测量。 | 医疗器械
103 | 心电导联线 | 5导 成人 按扣式 | 套 | 430 | 10 | 4300 | 由患者导联线和主电缆等组成，与深圳迈瑞心电监护类设备联合使用，用于传输人体生物电信号，对病人的ECG进行测量。 | 医疗器械
104 | 心电导联线 | 12针3导/5导分体式 | 根 | 570 | 10 | 5700 | 由患者导联线和主电缆等组成，与深圳迈瑞心电监护类设备联合使用，用于传输人体生物电信号，对病人的ECG进行测量 | 医疗器械
105 | 消毒剂浓度试纸 | / | 本 | 5.8 | 20 | 116 | 用于过氧乙酸消毒剂、含氯消毒剂等，对其有效氯含量进行经常性的监测。 | 消毒用品
106 | 吸引器 | 电动 | 台 | 1160 | 2 | 2320 | 供医疗手术时作真空吸引用。 | 医疗器械
107 | 吸引管 | 一次性用 | 支 | 85 | 50 | 4250 | 由软管和连接件组成。用于手术中、手术后的血水、废液引流、吸引使用。 | 医疗器械
108 | 吸引管 | Ф2.0 | 支 | 1.6 | 6000 | 9600 | 由管身和接头组成。用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 | 医疗器械
109 | 吸水巾 | 平铺 | 张 | 0.55 | 18000 | 9900 | 无纺布材质，无异味，不黏器械，不缩小、卷曲，灭菌后不变色。 | 非器械非消毒
110 | 吸水巾 | 折叠 | 张 | 0.55 | 22000 | 12100 | 无纺布材质，无异味，不黏器械，不缩小、卷曲，灭菌后不变色。 | 非器械非消毒
111 | 雾化器 | 压缩式 | 台 | 380 | 30 | 11400 | 供药物雾化吸入治疗用。 | 医疗器械
112 | 无菌手术刀片 | 11# | 片 | 0.45 | 4000 | 1800 | 安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 医疗器械
113 | 无菌手术刀片 | 15# | 片 | 0.45 | 700 | 315 | 安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 医疗器械
114 | 无菌手术刀片 | 23＃ | 片 | 0.45 | 5000 | 2250 | 安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 医疗器械
115 | 无菌手术刀片 | 12# | 片 | 0.45 | 200 | 90 | 安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 医疗器械
116 | 温湿度表 | 指针式 | 个 | 48 | 15 | 720 | 用于监测室内温度与湿度。 | 非器械非消毒
117 | 腕带 | 280*30mm 成人 | 条 | 0.68 | 45000 | 30600 | 用于佩戴在手腕上方便识别病人信息。 | 非器械非消毒
118 | 腕带 | 220*30mm 儿童 | 条 | 0.68 | 10000 | 6800 | 用于佩戴在手腕上方便识别病人信息。 | 非器械非消毒
119 | 听诊器 | 单用 | 付 | 32 | 50 | 1600 | 为插入式，用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。 | 医疗器械
120 | 听诊器 | 多功能型 | 台 | 122 | 2 | 244 | 用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。 | 医疗器械
121 | 双翼阴道扩张器 | 手术用 | 把 | 52 | 6 | 312 | 由上叶、下叶和手柄组成。由不锈钢材料制成。用于露出阴道内部供检查或手术。 | 医疗器械
122 | 双翼阴道扩张器 | 检查用 | 把 | 83 | 6 | 498 | 由上叶、下叶和手柄组成。由不锈钢材料制成。用于露出阴道内部供检查或手术。 | 医疗器械
123 | 手术器械润滑剂 | 5L | 桶 | 1750 | 84 | 147000 | 用于对手术器械的清洁，起到对器械的润滑保护作用。 | 非器械非消毒
124 | 手术剪 | 长度160mm，直尖 | 把 | 39.4 | 120 | 4728 | 由一对中间连接的叶片组成。可重复使用。用于剪切人体组织、皮肤。 | 医疗器械
125 | 手术剪 | 长度180mm，直圆 | 把 | 58 | 20 | 1160 | 由一对中间连接的叶片组成。可重复使用。用于剪切人体组织、皮肤。 | 医疗器械
126 | 手术刀柄 | 总长140mm，4# | 把 | 27.6 | 20 | 552 | 由头部和柄部组成。头部采用不锈钢材料制成。用于连接器械，如刀片 | 医疗器械
127 | 手术刀柄 | 总长125mm，3# | 把 | 27.6 | 20 | 552 | 由头部和柄部组成。头部采用不锈钢材料制成。用于连接器械，如刀片 | 医疗器械
128 | 手动轮椅车 | 实心 | 台 | 570 | 2 | 1140 | 供行动不便的残疾人、病人及年老体弱者做代步工具。 | 医疗器械
129 | 视力表灯箱 | 5m | 台 | 580 | 1 | 580 | 由箱体、视力表、光源等组成。供视力测定用。 | 医疗器械
130 | 试镜架 | 60mm | 个 | 65 | 4 | 260 | 与验光镜片箱适配。 | 非器械非消毒
131 | 试镜架 | 64mm | 个 | 65 | 4 | 260 | 与验光镜片箱适配。 | 非器械非消毒
132 | 石膏衬垫 | 450cm | 卷 | 4 | 2000 | 8000 | 为病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害。 | 医疗器械
133 | 石膏绷带 | 460cm | 卷 | 7 | 400 | 2800 | 粘胶型，用于骨折固定。 | 医疗器械
134 | 清洗润滑剂 | 250ml | 瓶 | 75 | 2 | 150 | 具备润滑性能，不影响灭菌因子的穿透；主要用于口腔科高、低速手机的手工润滑保养。 | 非器械非消毒
135 | 葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | 60ml，2% | 瓶 | 3.2 | 240 | 768 | 主要成分为葡萄糖酸氯己定和乙醇。适用于肌肉、静脉及一般皮肤穿刺前消毒、采血部位皮肤消毒和手术部位的皮肤消毒。 | 消毒用品
136 | 帕巾钳 | 总长160mm，尖头 | 把 | 82 | 10 | 820 | 采用不锈钢或高分子材料制成。用于钳夹器械。 | 医疗器械
137 | 帕巾钳 | 总长140mm，尖头 | 把 | 58.5 | 10 | 585 | 采用不锈钢或高分子材料制成。用于钳夹器械。 | 医疗器械
138 | 内镜专用多酶清洗液 | 5L | 桶 | 430 | 60 | 25800 | 产品应清澈透明，不分层，无异味，无悬浮物或者沉淀。适用于内镜自动清洗消毒机、手工和超声波对各种内窥镜的清洗。 | 非器械非消毒
139 | 钠石灰 | 4.5kg | 桶 | 260 | 50 | 13000 | 产品为多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，含变色指示剂，用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 | 医疗器械
140 | 灭菌封包专用胶带 | 18mm*50m | 卷 | 38 | 420 | 15960 | 外观需干净、无油污、斑渍，边缘整齐，强度高，具有一定伸缩性；需为单卷独立密封包装，适用于压力蒸汽和环氧乙烷灭菌。 | 非器械非消毒
141 | 灭菌包装材料 | 100mm*100m | 卷 | 290 | 3000 | 870000 | 平面，含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物，为塑料材质管芯，避免纸屑污染。 | 消毒用品
142 | 灭菌包装材料 | 100mm*270mm | 个 | 1.9 | 4000 | 7600 | 平面单体袋，设计节约裁切时间，检测项目包含微生物屏障性能、压力蒸汽和环氧乙烷灭菌因子穿透性能、压力蒸汽和环氧乙烷灭菌后180天无菌有效期验证及环氧乙烷灭菌因子残留。 | 消毒用品
143 | 灭菌包装材料 | 150mm*100m | 卷 | 450 | 3000 | 1350000 | 平面，含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物，为塑料材质管芯，避免纸屑污染。 | 消毒用品
144 | 灭菌包装材料 | 150mm*260mm | 个 | 2.5 | 3000 | 7500 | 平面单体袋，设计节约裁切时间，检测项目包含微生物屏障性能、压力蒸汽和环氧乙烷灭菌因子穿透性能、压力蒸汽和环氧乙烷灭菌后180天无菌有效期验证及环氧乙烷灭菌因子残留。 | 消毒用品
145 | 灭菌包装材料 | 55mmx100m | 卷 | 136 | 2000 | 272000 | 平面，含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物，为塑料材质管芯，避免纸屑污染。 | 消毒用品
146 | 灭菌包装材料 | 75mm*100m | 卷 | 190 | 3000 | 570000 | 平面，含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物，为塑料材质管芯，避免纸屑污染。 | 消毒用品
147 | 灭菌包装材料 | 75mm*250mm | 个 | 1.25 | 2000 | 2500 | 平面单体袋，设计节约裁切时间，检测项目包含微生物屏障性能、压力蒸汽和环氧乙烷灭菌因子穿透性能、压力蒸汽和环氧乙烷灭菌后180天无菌有效期验证及环氧乙烷灭菌因子残留。 | 消毒用品
148 | 免洗外科手消毒液 | 1L | 瓶 | 420 | 120 | 50400 | 可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。适用于外科手消毒。 | 消毒用品
149 | 络合氯医疗器械消毒液 | 5L | 桶 | 220 | 250 | 55000 | 可用于各种医疗器械、内窥镜等的高水平消毒和灭菌。 | 消毒用品
150 | 卤钨灯泡 | 6V 20W | 只 | 230 | 1 | 230 | 用于更换手术灯，可通用于大部分型号。 | 非器械非消毒
151 | 连接线 | 2米 | 根 | 380 | 1 | 380 | 与深圳理邦病人监护仪适配。 | 非器械非消毒
152 | 利器盒 | 圆形 2L | 只 | 2.7 | 500 | 1350 | 1.材质为全新高密度聚丙烯；2.耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗老化和抗褪色；3.采用无毒的硬质塑料制造，具备耐穿刺、不渗漏、易于焚烧、使用安全方便的基本性能。 | 非器械非消毒
153 | 利器盒 | 圆形 3L | 只 | 2.85 | 3000 | 8550 | 1.材质为全新高密度聚丙烯；2.耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗老化和抗褪色；3.采用无毒的硬质塑料制造，具备耐穿刺、不渗漏、易于焚烧、使用安全方便的基本性能。 | 非器械非消毒
154 | 利器盒 | 圆形 10L | 只 | 6.3 | 6000 | 37800 | 1.材质为全新高密度聚丙烯；2.耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗老化和抗褪色；3.采用无毒的硬质塑料制造，具备耐穿刺、不渗漏、易于焚烧、使用安全方便的基本性能。 | 非器械非消毒
155 | 理疗电极片 | 2.0，插针式 | 片 | 4 | 1200 | 4800 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 | 医疗器械
156 | 窥镜洗涤专用清洁剂 | 5L | 桶 | 1650 | 1200 | 1980000 | 溶液为澄清，无泡沫、易冲洗，具备去除血污能力。 | 非器械非消毒
157 | 口垫 | 中号 | 只 | 0.6 | 6000 | 3600 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态,防止非预期咬合，采用聚乙烯等高分子材料制成。 | 医疗器械
158 | 聚乙烯膜胶带 | 1.2cm*8m | 卷 | 3 | 16000 | 48000 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | 医疗器械
159 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 7.2 | 1 | 7.2 | 采用玻璃制造，配有陶瓷灯芯。 | 非器械非消毒
160 | 精密试纸 | PH0.5-5.0 | 本 | 4 | 5 | 20 | 用于测纯水的pH值。 | 非器械非消毒
161 | 检查手套 | PE手套 中号 | 双 | 0.1 | 550000 | 55000 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 | 医疗器械
162 | 夹具导线 | / | 根 | 150 | 1 | 150 | 与高频电刀适配。 | 非器械非消毒
163 | 急救包 | 三角巾 | 个 | 9.4 | 200 | 1880 | 由一个三角巾和两个医用隔离垫组成。用于人体皮肤多种部位表层、浅层伤口包扎、骨折固定。 | 医疗器械
164 | 红外体温计 | 非接触式 | 台 | 180 | 6 | 1080 | 通过测量额头的热辐射来显示被测对象的体温。 | 医疗器械
165 | 含酶碱性清洁剂 | 5L | 桶 | 1650 | 80 | 132000 | 全溶于水，溶液澄清，不产生泡沫，无沉积、无污染，具有去除生物膜功能，对器械无腐蚀性 | 非器械非消毒
166 | 海绵钳 | 250mm | 把 | 84.2 | 10 | 842 | 采用不锈钢或高分子材料制成。用于钳夹器械。 | 医疗器械
167 | 过氧乙酸消毒液 | A剂+B剂 | 组 | 250 | 400 | 100000 | A剂为无色透明液体，B剂为无色透明或淡黄色液体。主要用于内镜自动清洗消毒机和手工对内镜进行高水平消毒和灭菌，也可用于医疗器械的高水平消毒和灭菌。 | 消毒用品
168 | 过氧化氢消毒液 | 100ml，3% | 瓶 | 1.2 | 500 | 600 | 适用于皮肤伤口、空气及硬质物体表面的消毒。 | 消毒用品
169 | 过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | 0.5小时极速 | 支 | 70 | 1000 | 70000 | 密封式铝箔包装，适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测。 | 消毒用品
170 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂 | 100ml | 瓶 | 220 | 1000 | 220000 | 可杀灭细菌芽孢。有效杀菌因子及其强度为：过氧化氢56%-60%。 | 消毒用品
171 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 | 12*2.2ml | 个 | 162 | 1000 | 162000 | pH值为0.5-3.0，有效杀菌因子及其强度为：过氧化氢 56%-60%。 | 消毒用品
172 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | / | 盒 | 192 | 1000 | 192000 | 可以粘贴，与生物指示物做对比。适用于过氧化氢低温等离子体灭菌。 | 消毒用品
173 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 | 20mm*35m | 卷 | 146 | 1000 | 146000 | 采用合成纸，不吸附过氧化氢；去除底纸，粘贴方便。 | 消毒用品
174 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | / | 片 | 0.25 | 5500 | 1375 | 采用合成纸，不吸附过氧化氢。 | 消毒用品
175 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 100mmx100m | 卷 | 620 | 1200 | 744000 | 含有过氧化氢灭菌监测指示物，检测项目包含一般外观检查，质量测定，灭菌对包装标识无影响。 | 消毒用品
176 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 150mm*100m | 卷 | 770 | 1200 | 924000 | 含有过氧化氢灭菌监测指示物，检测项目包含一般外观检查，质量测定，灭菌对包装标识无影响。 | 消毒用品
177 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 200mm*100m | 卷 | 830 | 1200 | 996000 | 含有过氧化氢灭菌监测指示物，检测项目包含一般外观检查，质量测定，灭菌对包装标识无影响。 | 消毒用品
178 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 250mm*100m | 卷 | 990 | 800 | 792000 | 含有过氧化氢灭菌监测指示物，检测项目包含一般外观检查，质量测定，灭菌对包装标识无影响。 | 消毒用品
179 | 管腔刷 | / | 支 | 6.5 | 300 | 1950 | 用于清洗试管内壁。 | 非器械非消毒
180 | 高效切片石蜡 | 500g | 盒 | 21 | 300 | 6300 | 用于病理学中观察组织细胞形态变化。 | 非器械非消毒
181 | 腹带 | 成人大号 | 条 | 18 | 200 | 3600 | 捆绑在病人腹部，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血、保护手术切口的作用。 | 医疗器械
182 | 腹带 | 成人中号 | 条 | 18 | 150 | 2700 | 要捆绑在病人腹部，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血、保护手术切口的作用。 | 医疗器械
183 | 封口试纸 | 高温 | 盒 | 250 | 3 | 750 | 采用塑料膜与测试纸集成的设计，用于对封合压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛纸塑包装袋的封口机进行温度、压力、时间验证； | 非器械非消毒
184 | 封口试纸 | 低温 | 盒 | 360 | 3 | 1080 | 采用塑料膜与测试纸集成的设计，用于对封合压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛纸塑包装袋的封口机进行温度、压力、时间验证； | 非器械非消毒
185 | 防辐射围领 | 直型 大号 | 条 | 120 | 10 | 1200 | 由含重金属元素的防护材料片组成。用于进行放射诊断时对人体的防护。 | 医疗器械
186 | 防辐射围领 | 直型 儿童型 | 条 | 120 | 10 | 1200 | 由含重金属元素的防护材料片组成。用于进行放射诊断时对人体的防护。 | 医疗器械
187 | 电子血压计 | 臂式 | 台 | 470 | 30 | 14100 | 供测量人体血压和脉搏用（12周岁以上的成人）。 | 医疗器械
188 | 电子血压计 | 腕式 | 台 | 450 | 30 | 13500 | 供测量人体血压和脉搏用（12周岁以上的成人）。 | 医疗器械
189 | 电子血压计 | 手腕式 | 台 | 470 | 10 | 4700 | 由本体和袖带组成，用于测量成人血压及脉搏数。 | 医疗器械
190 | 导联线 | 3导/5电极 | 条 | 820 | 40 | 32800 | 与动态心电图工作站适配。 | 非器械非消毒
191 | 弹性绷带 | 75mm | 卷 | 6.9 | 2000 | 13800 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 医疗器械
192 | 弹力绷带 | 2.5cm | 卷 | 6 | 1000 | 6000 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 医疗器械
193 | 床垫 | 三折 | 张 | 360 | 8 | 2880 | 需与床的各段匹配，带透气孔，具有良好的弹性和韧性且不易变形，床垫套全脱设计，方便拆洗。 | 非器械非消毒
194 | 出诊箱 | 18寸 铝合金 | 个 | 240 | 2 | 480 | 医护人员外出诊疗的工具，便于医护人员携带药品及治疗工具。 | 非器械非消毒
195 | 剥离器 | Φ3.5 | 把 | 111.5 | 3 | 334.5 | 由头部和柄部组成，采用不锈钢材料制成。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 | 医疗器械
196 | 剥离器 | Φ5 | 把 | 111.5 | 3 | 334.5 | 由头部和柄部组成，采用不锈钢材料制成。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 | 医疗器械
197 | 剥离器 | Φ7 | 把 | 111.5 | 3 | 334.5 | 由头部和柄部组成，采用不锈钢材料制成。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 | 医疗器械
198 | 白大口瓶 | 60ml | 个 | 5.8 | 300 | 1740 | 玻璃制造，瓶口为广口，颜色为白色。 | 非器械非消毒
199 | B-D测试包 | 134℃ | 个 | 52 | 100 | 5200 | 含有测试图，用于压力蒸汽灭菌器冷空气排除和饱和蒸汽穿透效果的监测和预警。 | 消毒用品
10958120.34

## Sheet2
部分网耗材调研情况表
序号 | 商品名或通用名 | 规格 | 单位 | 备注
1 | 组织镊 | 长125mm，1*2钩，直 | 把 | 医疗器械
2 | 组织剪 | 长度250mm，弯型 | 把 | 医疗器械
3 | 组织剪 | 长度180mm，直型 | 把 | 医疗器械
4 | 组织剪 | 长度180mm，弯型 | 把 | 医疗器械
5 | 棕色中性广口试剂瓶 | 60ml | 个 | 非器械非消毒
6 | 紫外线杀菌灯 | 19W | 支 | 消毒用品
7 | 紫外线强度指示卡 | 100片装 | 盒 | 消毒用品
8 | 治疗推车 | 不锈钢 | 台 | 非器械非消毒
9 | 止血钳 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm | 把 | 医疗器械
10 | 止血钳 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm | 把 | 医疗器械
11 | 止血钳 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm | 把 | 医疗器械
12 | 止血钳 | 总长180mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm | 把 | 医疗器械
13 | 止血钳 | 总长220mm，直型，全齿，有钩，头宽4mm，头厚3.4mm | 把 | 医疗器械
14 | 止血钳 | 总长220mm，弯型，弯头高度18mm，全齿，有钩，头宽4mm，头厚3.4mm | 把 | 医疗器械
15 | 止血钳 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm | 把 | 医疗器械
16 | 止血钳 | 160mm 弯全齿 | 把 | 医疗器械
17 | 止血带 | 5mm*7mm | 条 | 医疗器械
18 | 诊查床 | 不锈钢 | 台 | 医疗器械
19 | 扎丝 | φ0.8 | 卷 | 医疗器械
20 | 扎丝 | φ1.0 | 卷 | 医疗器械
21 | 仪器车 | 不锈钢 中号 | 台 | 非器械非消毒
22 | 医用助行器 | 坐厕椅型 | 台 | 医疗器械
23 | 医用无菌防护套 | 30*35cm | 只 | 医疗器械
24 | 医用无菌防护套 | 25*30cm | 只 | 医疗器械
25 | 医用退热凝胶 | 500g | 瓶 | 医疗器械
26 | 医用透气胶带 | 60mm*60mm | 片 | 医疗器械
27 | 医用透气胶带 | 2.4cm*9.1m | 卷 | 医疗器械
28 | 医用射线防护帘 | 方形 2000*600mm | 条 | 医疗器械
29 | 医用睫毛镊 | 90mm | 把 | 医疗器械
30 | 医用胶带 | 26cm*500cm | 卷 | 医疗器械
31 | 医用检查灯 | / | 台 | 医疗器械
32 | 医用固定带 | 胸部 大号 | 个 | 医疗器械
33 | 医用固定带 | M号 | 个 | 医疗器械
34 | 医用固定带 | 成人 | 个 | 医疗器械
35 | 医用固定带 | L号 | 个 | 医疗器械
36 | 医用固定带 | M号，腰椎用 | 个 | 医疗器械
37 | 医用固定带 | 下肢 中号 | 个 | 医疗器械
38 | 医用除胶剂 | 250ml | 瓶 | 非器械非消毒
39 | 医用超声耦合剂 | 250ml | 瓶 | 医疗器械
40 | 医疗器械清洗关节刷 | / | 支 | 非器械非消毒
41 | 医疗器械黄斑清洗剂 | 2.5L | 桶 | 非器械非消毒
42 | 医疗器械除油剂 | 2.5L | 桶 | 非器械非消毒
43 | 医疗器械除锈剂 | 2.5L | 桶 | 非器械非消毒
44 | 一次性医用丁腈橡胶手套 | 无粉麻面 大号 | 双 | 医疗器械
45 | 一次性医用丁腈橡胶手套 | 无粉麻面小号 | 双 | 医疗器械
46 | 一次性医用丁腈橡胶手套 | 无粉麻面中号 | 双 | 医疗器械
47 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 麻面 有粉 小号 | 双 | 医疗器械
48 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 麻面 有粉 中号 | 双 | 医疗器械
49 | 一次性使用医用手术衣 | 大 | 条 | 医疗器械
50 | 一次性使用医用棉签 | 妇产科用 | 包 | 医疗器械
51 | 一次性使用医用单 | 200*80 | 床 | 医疗器械
52 | 一次性使用咬嘴 | 胃镜式 | 个 | 医疗器械
53 | 一次性使用无菌手术膜 | 宽： 30cm | 片 | 医疗器械
54 | 一次性使用无菌手术膜 | 长：45cm | 片 | 医疗器械
55 | 一次性使用气管插管 | 2.5 无囊 | 根 | 医疗器械
56 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面有粉6.5 | 双 | 医疗器械
57 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面有粉8.0 | 双 | 医疗器械
58 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面无粉7.0 | 双 | 医疗器械
59 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面无粉7.5 | 双 | 医疗器械
60 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面无粉8.0 | 双 | 医疗器械
61 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面有粉7.5 | 双 | 医疗器械
62 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面有粉7.0 | 双 | 医疗器械
63 | 一次性使用离心管 | 1.5ml | 支 | 非器械非消毒
64 | 一次性使用护理包 | 口腔包 | 包 | 医疗器械
65 | 一次性使用标本杯 | 40ml | 只 | 非器械非消毒
66 | 一次性尿液标本采集杯 | 60ml | 支 | 非器械非消毒
67 | 一次性大便标本采集瓶 | 8ml | 支 | 非器械非消毒
68 | 腰子盘 | 不锈钢 中号 | 个 | 非器械非消毒
69 | 样本杯 | 40ml | 个 | 非器械非消毒
70 | 氧气吸入器 | 浮标式 | 台 | 医疗器械
71 | 氧气瓶推车 | 碳钢 | 个 | 非器械非消毒
72 | 氧气管 | 2m | 根 | 非器械非消毒
73 | 咽喉镜 | φ18 | 把 | 医疗器械
74 | 眼用止血钳 | 总长99mm，直头 钛合金 | 把 | 医疗器械
75 | 眼用止血钳 | 总长99mm，弯头 钛合金 | 把 | 医疗器械
76 | 眼用剪 | 总长90mm，弯尖头，刃长17mm，闭合后头尖宽0.3mm，厚度0.6mm 钛合金 | 把 | 医疗器械
77 | 眼用剪 | 总长100mm，弯型尖头 钛合金 | 把 | 医疗器械
78 | 眼用持针钳 | 总长112mm，直头 | 把 | 医疗器械
79 | 眼科镊 | 10cm弯有齿 | 把 | 医疗器械
80 | 眼科镊 | 10cm直有钩 | 把 | 医疗器械
81 | 压舌板 | 大号 | 片 | 医疗器械
82 | 压力蒸汽灭菌综合挑战包 | 0.5小时极速 | 个 | 消毒用品
83 | 压力蒸汽灭菌指示标签 | / | 袋 | 消毒用品
84 | 压力蒸汽灭菌生物测试包 | 快速 | 个 | 消毒用品
85 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 121℃ | 盒 | 消毒用品
86 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 爬行 | 片 | 消毒用品
87 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 140mm*18mm | 盒 | 消毒用品
88 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 70mm*15mm | 盒 | 消毒用品
89 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | 1型 | 卷 | 消毒用品
90 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | 2型 | 卷 | 消毒用品
91 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 77mm*50mm | 卷 | 消毒用品
92 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | PVC | 片 | 消毒用品
93 | 血氧主电缆 | 7针 | 个 | 非器械非消毒
94 | 血氧传感器 | 成人 指套式 重复用 | 个 | 医疗器械
95 | 血氧传感器 | 一体式 | 个 | 医疗器械
96 | 血氧传感器 | 新生儿，1米 | 个 | 医疗器械
97 | 血压袖带 | 成人 | 个 | 医疗器械
98 | 血压袖带 | 儿童 | 个 | 医疗器械
99 | 心电图纸 | 112mm*100mm-10m | 本 | 非器械非消毒
100 | 心电图纸 | 210mm*140mm-20m | 本 | 非器械非消毒
101 | 心电图纸 | 50mm*20m | 卷 | 非器械非消毒
102 | 心电导联线 | 12针5导一体式按扣式 | 根 | 医疗器械
103 | 心电导联线 | 5导 成人 按扣式 | 套 | 医疗器械
104 | 心电导联线 | 12针3导/5导分体式 | 根 | 医疗器械
105 | 消毒剂浓度试纸 | / | 本 | 消毒用品
106 | 吸引器 | 电动 | 台 | 医疗器械
107 | 吸引管 | 一次性用 | 支 | 医疗器械
108 | 吸引管 | Ф2.0 | 支 | 医疗器械
109 | 吸水巾 | 平铺 | 张 | 非器械非消毒
110 | 吸水巾 | 折叠 | 张 | 非器械非消毒
111 | 雾化器 | 压缩式 | 台 | 医疗器械
112 | 无菌手术刀片 | 11# | 片 | 医疗器械
113 | 无菌手术刀片 | 15# | 片 | 医疗器械
114 | 无菌手术刀片 | 23＃ | 片 | 医疗器械
115 | 无菌手术刀片 | 12# | 片 | 医疗器械
116 | 温湿度表 | 指针式 | 个 | 非器械非消毒
117 | 腕带 | 280*30mm 成人 | 条 | 非器械非消毒
118 | 腕带 | 220*30mm 儿童 | 条 | 非器械非消毒
119 | 听诊器 | 单用 | 付 | 医疗器械
120 | 听诊器 | 多功能型 | 台 | 医疗器械
121 | 双翼阴道扩张器 | 手术用 | 把 | 医疗器械
122 | 双翼阴道扩张器 | 检查用 | 把 | 医疗器械
123 | 手术器械润滑剂 | 5L | 桶 | 非器械非消毒
124 | 手术剪 | 长度160mm，直尖 | 把 | 医疗器械
125 | 手术剪 | 长度180mm，直圆 | 把 | 医疗器械
126 | 手术刀柄 | 总长140mm，4# | 把 | 医疗器械
127 | 手术刀柄 | 总长125mm，3# | 把 | 医疗器械
128 | 手动轮椅车 | 实心 | 台 | 医疗器械
129 | 视力表灯箱 | 5m | 台 | 医疗器械
130 | 试镜架 | 60mm | 个 | 非器械非消毒
131 | 试镜架 | 64mm | 个 | 非器械非消毒
132 | 石膏衬垫 | 450cm | 卷 | 医疗器械
133 | 石膏绷带 | 460cm | 卷 | 医疗器械
134 | 清洗润滑剂 | 250ml | 瓶 | 非器械非消毒
135 | 葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | 60ml，2% | 瓶 | 消毒用品
136 | 帕巾钳 | 总长160mm，尖头 | 把 | 医疗器械
137 | 帕巾钳 | 总长140mm，尖头 | 把 | 医疗器械
138 | 内镜专用多酶清洗液 | 5L | 桶 | 非器械非消毒
139 | 钠石灰 | 4.5kg | 桶 | 医疗器械
140 | 灭菌封包专用胶带 | 18mm*50m | 卷 | 非器械非消毒
141 | 灭菌包装材料 | 100mm*100m | 卷 | 消毒用品
142 | 灭菌包装材料 | 100mm*270mm | 个 | 消毒用品
143 | 灭菌包装材料 | 150mm*100m | 卷 | 消毒用品
144 | 灭菌包装材料 | 150mm*260mm | 个 | 消毒用品
145 | 灭菌包装材料 | 55mmx100m | 卷 | 消毒用品
146 | 灭菌包装材料 | 75mm*100m | 卷 | 消毒用品
147 | 灭菌包装材料 | 75mm*250mm | 个 | 消毒用品
148 | 免洗外科手消毒液 | 1L | 瓶 | 消毒用品
149 | 络合氯医疗器械消毒液 | 5L | 桶 | 消毒用品
150 | 卤钨灯泡 | 6V 20W | 只 | 非器械非消毒
151 | 连接线 | 2米 | 根 | 非器械非消毒
152 | 利器盒 | 圆形 2L | 只 | 非器械非消毒
153 | 利器盒 | 圆形 3L | 只 | 非器械非消毒
154 | 利器盒 | 圆形 10L | 只 | 非器械非消毒
155 | 理疗电极片 | 2.0，插针式 | 片 | 医疗器械
156 | 窥镜洗涤专用清洁剂 | 5L | 桶 | 非器械非消毒
157 | 口垫 | 中号 | 只 | 医疗器械
158 | 聚乙烯膜胶带 | 1.2cm*8m | 卷 | 医疗器械
159 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 非器械非消毒
160 | 精密试纸 | PH0.5-5.0 | 本 | 非器械非消毒
161 | 检查手套 | PE手套 中号 | 双 | 医疗器械
162 | 夹具导线 | / | 根 | 非器械非消毒
163 | 急救包 | 三角巾 | 个 | 医疗器械
164 | 红外体温计 | 非接触式 | 台 | 医疗器械
165 | 含酶碱性清洁剂 | 5L | 桶 | 非器械非消毒
166 | 海绵钳 | 250mm | 把 | 医疗器械
167 | 过氧乙酸消毒液 | A剂+B剂 | 组 | 消毒用品
168 | 过氧化氢消毒液 | 100ml，3% | 瓶 | 消毒用品
169 | 过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | 0.5小时极速 | 支 | 消毒用品
170 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂 | 100ml | 瓶 | 消毒用品
171 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 | 12*2.2ml | 个 | 消毒用品
172 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | / | 盒 | 消毒用品
173 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 | 20mm*35m | 卷 | 消毒用品
174 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | / | 片 | 消毒用品
175 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 100mmx100m | 卷 | 消毒用品
176 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 150mm*100m | 卷 | 消毒用品
177 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 200mm*100m | 卷 | 消毒用品
178 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 250mm*100m | 卷 | 消毒用品
179 | 管腔刷 | / | 支 | 非器械非消毒
180 | 高效切片石蜡 | 500g | 盒 | 非器械非消毒
181 | 腹带 | 成人大号 | 条 | 医疗器械
182 | 腹带 | 成人中号 | 条 | 医疗器械
183 | 封口试纸 | 高温 | 盒 | 非器械非消毒
184 | 封口试纸 | 低温 | 盒 | 非器械非消毒
185 | 防辐射围领 | 直型 大号 | 条 | 医疗器械
186 | 防辐射围领 | 直型 儿童型 | 条 | 医疗器械
187 | 电子血压计 | 臂式 | 台 | 医疗器械
188 | 电子血压计 | 腕式 | 台 | 医疗器械
189 | 电子血压计 | 手腕式 | 台 | 医疗器械
190 | 导联线 | 3导/5电极 | 条 | 非器械非消毒
191 | 弹性绷带 | 75mm | 卷 | 医疗器械
192 | 弹力绷带 | 2.5cm | 卷 | 医疗器械
193 | 床垫 | 三折 | 张 | 非器械非消毒
194 | 出诊箱 | 18寸 铝合金 | 个 | 非器械非消毒
195 | 剥离器 | Φ3.5 | 把 | 医疗器械
196 | 剥离器 | Φ5 | 把 | 医疗器械
197 | 剥离器 | Φ7 | 把 | 医疗器械
198 | 白大口瓶 | 60ml | 个 | 非器械非消毒
199 | B-D测试包 | 134℃ | 个 | 消毒用品